# 采购内容及相关要求

（一）技术要求

| 序号 | 模型设备名称 | 参数功能 | 数量 | 单位 | 最高限制单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腰椎穿刺训练模型 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部可以活动，操作者一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，脊柱可尽量后凸增宽椎间隙，完成穿刺。 3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管、髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触及。 4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感，突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现，注入液体模拟硬脊膜外麻醉；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 6. 配套提供本技能培训项目理论讲课讲义PPT、基本操作标准流程及视频（1080P）、备物、题干（场景设定）、考点、评分标准等。 ★7.供应商须提供样品 | 1 | 台 | 11000 |
| 2 | 带脸颊牙护理保健模型（可脱卸） | 牙护理保健模型带脸颊造型逼真，为真实大小的口腔、解剖结构精确，包括腭、牙冠、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌头。 颊部具有弹性，可以进行真实的咬合动作。 可进行口腔护理、清洁牙齿、舌部、颊部等功能。 共28颗牙，带脸颊，自然大。 | 1 | 个 | 690 |
| 3 | 高级动脉穿刺手臂模型 | - 模型为一成人手臂，皮肤和血管真实感强，解剖结构包括腕横纹、桡骨茎突等。 2.模型可自动产生桡动脉搏动，可在腕部触诊到桡动脉搏动，脉搏频率可调节，触摸穿刺部位，搏动感真实。加模型 3.正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出，将注射器活塞推起。 4.穿刺位置为耗材式设计，更换方便，可将破损的血管移开，能克服多次穿刺后血管漏液现象。 5.穿刺部位内部具有液体防外漏设计，可经受上百次穿刺。皮肤和血管可单独更换，并配有多套皮肤血管，节约资源。 6.可练习血气分析、动脉穿刺等操作。 | 1 | 台 | 9000 |
| 4 | 五种类型根管练习模块 | 1.单根根管练习 2.双根根管练习 3.三根根管练习 4.双弯根管练习 5.直根根管练习 | 5*50个 | 个 | 60 |
| 5 | 软牙龈可拔牙模型 | 1.尺寸：自然大 2.仿真牙齿硬度、牙龈软度 3.牙齿可自由拆换，牙体模型拔出后能再置回模型上重复练习 4.具有逼真的牙齿形态，可进行拔牙操作训练。 | 1 | 个 | 200 |
| 6 | 成人刷牙模型 | 1.口腔牙齿护理模型（口腔清洁操作模型）放大≥6倍，共32颗牙，造型逼真。 2.解剖结构精确，包括腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌、上颚、下颚。 3.可调节口腔的大小。 4.可进行刷牙、牙线护理、口腔清洁保健的演示操作。 | 1 | 个 | 300 |
| 7 | 口腔外科综合练习模型 | - 口腔缝合练习模块逼真模拟人体口腔组织，缝合不易撕裂，经久耐用。 - 可进行智齿拔除、牙龈切开缝合、根尖切除、骨突修复牙齿拔出 - 需含有口腔上颌硅胶缝合训练模块、无牙牙龈硅胶缝合训练模块、 半牙硅胶缝合训练模块、脓肿切开训练模块 | 1 | 台 | 450 |
| 8 | 牙龈脓肿切开术引流模型 | 可进行浓重切开、引流 双侧脓肿可更换 | 1 | 台 | 260 |
| 9 | 子宫解剖模型 | 子宫解剖放大模型展示了女性内生殖器解剖结构，包括卵巢、输卵管、子宫、阴道和前庭大腺等，示子宫三层结构，子宫腔阴道示穹隆，左侧示卵巢、输卵管各部和子宫阔韧带的关系，右侧卵巢剖面示黄体、卵泡、子宫血管及子宫圆韧带等，共有23个部位数字指示标志及对应文字说明 | 1 | 套 | 500 |
| 10 | 心脏血管模型 | - 1.心脏解剖放大模型放大≥2倍，可拆分为4部件，显示了心脏正常的形态结构，动静脉和瓣膜结构，左、右心室壁和沿动脉搏动切面部可拆装，共有52个部位数字指示标志及对应文字说明。 - 2. 呈舒张状态，沿肺动脉根部横切，示左右心房的内部结构及肺动脉，主张脉半月瓣。 - 3. 沿心房做纵斜切，示左右心室的内部结构。 - 4.右心房示上、下腔静脉口、下腔静脉瓣、冠状窦口冠状窦瓣、卵园窝和右房室口。 - 5.右心房示左右肺静电脉口和左房室口。 - 6.右心室示室上嵴、三尖瓣、动脉圆锥、腕索、乳头肌、肉柱和肺动脉瓣。 - 7.左心室示二尖瓣、腱索、乳头肌、肉柱和主动瓣，示房间隔和室间隔。 - 8.示管状态、前后室间沟。 - 9.示心耳、心肌纤维、心涡、心切迹、脂肪和动脉韧带、示左右、冠状动脉及其分支。 - 10.示冠状窦及其属支。 - 11.示升主动脉和主动脉弓发出的分支。 - 12.示上腔静脉、下腔静脉及其属支。 - 13.示肺静脉和肺动脉。 | 1 | 台 | 340 |
| 11 | 痔疮模型 | - 模型展示了直肠的病理病变主要有:痔疮，直肠瘤，直肠息肉，溃疡 性肠炎瘘管，皮下脓肿，肛门痿，肌内脓肿等； | 1 | 台 | 300 |
| 12 | 腹股沟疝模型 | 模型实物大小能展现男性腹股沟区的解剖结构，具有腹股沟疝的外形解剖状态，带有一个逐层打开的间接腹股沟疝。可对直接腹股沟疝和间接腹股沟疝进行对比。 | 1 | 台 | 600 |
| 14 | 高级分娩与母子急救模型 | 本系统由孕妇、胎儿、新生儿输液模拟人、新生儿急救模拟人和软件 组成，模拟产前检查、产中分娩和产后护理。提供典型的正常分娩和 异常分娩案例：如正常分娩、脐带绕颈分娩、臀位难产、先兆子痫、 剖腹产、脐带脱垂、早产、潜在的产前、产中和产后出血等，指导产 科工作者通过产程图辨识分娩的不同产程阶段，临床诊断异常产程， 并合理处理；通过胎儿的临床监护，及时诊断胎儿宫内窘迫，并实施 处理，训练新生儿的护理及急救。 功能特点： 1、母体功能： 机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装 置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关。 分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。 可根据需要选择分娩速度，共 1~4 档。 心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80--180 ” 区间可调。 可模拟头位产、臀位产、气道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等。 配有高度仿真宫颈。 配有利奥波德练习提升“软垫 ”，可进行利奥波德手法练习。 配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训 练 • 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐 骨棘平面位置关系为-5。 阶段二：宫颈口扩张 2cm、宫颈管消失 50%、胎头与坐 骨棘平面位置关系为-4。 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐 骨棘平面位置关系为-3。 阶段四：宫颈口扩张 5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐 骨棘平面位置关系为 0。 阶段五：宫颈口扩张 7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐 骨棘平面位置关系为+2。 阶段六：宫颈口扩张 10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 可测量胎头的下降和宫口开大情况。 可模拟多种胎盘位置。 分娩用胎儿。 母亲手臂可建立静脉通络、可以给药和营养。 外阴缝合练习模块，分左下、正中、右下三个切口位置。 可进行气管插管训练。 孕妇 CPR 心肺复苏：可根据 2015 年国际心肺复苏指南标准设计， 可进行人工呼吸和心外按压 1）按压深度过大：条形码红色； 2）按压深度正确：条形码绿色； 3）按压深度过小：条形码黄色。 4）吹气量过大：条形码红色； 5)吹气量正确：条形码绿色； 6）吹气量过小：条形码黄色； 7）吹气入胃胃部指示灯变红； 手动模拟颈动脉搏动。 手臂模拟血压测量。 2、新生儿功能： 静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生。 护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎。 可经口鼻插管，进行因而吸痰、气管插管、洗胃。 可进行婴儿脐带护理、头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，穿刺时有落空感，有回血产生。 新生儿心肺复苏：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；可进行人工呼吸；可进行心外按压。 系统组成： 分娩与成人急救用母体； 急救与护理用新生儿； 分娩用胎儿； 分娩过程及胎儿心音控制器； 成人 CPR 电子显示器； 模拟宫颈口； 产前宫颈变化与产道关系模块； 产后 48 小时子宫； 会阴切开缝合模块； 模拟胎盘/脐带； 利奥波德练习提升“软垫 ”； 其他相关辅助用具。 ★供应商须提供样品。 | 1 | 台 | 43000 |
| 15 | 小儿导尿模型 | - 1.小儿导尿采用仰卧位体位，应根据年龄选用合适的导尿管。运用该模型可以进行标准的小儿 导尿操作训练。 - 2.根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造形逼真，质地柔，真人大小尺寸。 3.可连续示教和反复进行小儿导尿操作，模型便于清洗。 | 1 | 台 | 4900 |
| 16 | 眼部冲洗模型 | 1.模型有正确的坐位操作体位。形象逼真， 仿真度高，皮肤组织柔软富有弹性 2.模型具有正常的泪道解刨结构，包括泪小管，泪道，鼻泪管。 泪小管可按照操作中的实际需要，随进针的角度变化而改变 3.可模拟练习泪道冲洗操作。冲洗操作正确，液体从鼻腔或口腔流 出。可在模拟的泪小管中加入模拟脓液，进行泪道阻 塞后的冲洗操作训练 | 1 | 台 | 4800 |
| 17 | 心肺复苏模型 | 1.解剖特征明显，手感真实，形态逼真的成人，肤色统一，模拟人材料耐用，无异味，允许多次操作而不变形，使用寿命长。 2.模拟生命体征： 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 3.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸,。 3.1按压位置指示： 模拟人能够通过指示灯显示按压位置是否正确，练习时错误的按压位置会触发报警。0 3.2按压深度反馈： 模拟人能够显示按压深度是否在正确范围内（通常为5-6cm），并通过指示灯或显示屏反馈按压深度的合适、过浅或过深。 3.3吹气量监测： 模拟人能够监测并显示吹气量是否在合适范围内（通常为500ml~600ml），并通过指示灯或显示屏反馈吹气量的合适、过少或过多。 3.4按压与人工呼吸比例： 模拟人支持30:2的按压与人工呼吸比例，并能够在操作过程中提供反馈。 3.5操作时间记录： 模拟人能够记录操作时间，以秒为单位。 4.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核操作模式： 考核模式下可以设定具体的操作标准和时间限制。 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。设置成单人通气、单人按压、单人CPR、双人协作CPR。 方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。 5、触觉感应： 5.1 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。 6. 气道培训 6.1高仿真模拟头部、颈椎和颚部活动，学员能感受到:“看、听、感觉” 人工呼吸的三大功能 6.2可进行面罩和简易呼吸器的呼吸训练 6.3气道被正确打开后，方能做人工呼吸：模拟人可做提拉下颌，倾斜头部两大功能 6.4可模拟气道受阻和胸部抬起的真实效果，需与真人通气胸前起伏效果一致； 6.5面板显示是否有胃充气。 7. 心脏按压 7.1胸部按压部位扩展，符合2015国际心肺复苏标准, 7.2可对系统内置的心肺复苏标准进行更改，如更改按压深度要求、按压速率要求、通气按压比等，以符合最新的指南标准； 7.3模拟人身上需有胸骨硬度调节装置，胸部按压硬度需可调节，可模仿不同年龄群和性别的胸部硬度，无需拆解模拟人即可实现该功能； 7.4按压手部位置、按压心脏深度不正确，显示面板会提示学员按压错误，模拟人的数据反馈报告可显示按压错误数据信息； 7.5高仿真人体胸部按压，类似在人体上直接心肺复苏，可调节的硬度避免对受训者的习惯性误导； 7.6模拟人具有手动颈动脉搏动，可练习触摸颈动脉搏动； 瞳孔反应模拟： 模拟人的瞳孔能够根据操作情况发生变化，模拟真实的生理反应。 气道开放显示： 模拟人能够显示气道是否正确开放。 8.显示功能(以下其中一项显示即可）：可提供详细的数据报告反馈表，显示的数据至少包括：每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的次数、吹气正确的次数、吹气错误的次数、设定时间、操作时间。 8.1无线功能的智能手机、Pad、笔记本电脑等各种自带浏览器的终端设备，无需任何网络覆盖即可显示； 8.2外接电子监测显示屏呈现。 9.系统需具有学员操作标记模块，可在急救培训或考核过程中，导师可对学员在急救过程中呼叫EMS，呼叫医生，确认现场安全，意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物等操作，直接在软件界面上根据学员操作时间选用相应的图标进行标记。考核结束后，电子量化反馈报告里学员的整个操作时间轴上会有相应的标记，方便导师进行整体评估。 10.产品到达指定地点后的三个工作日内，现场安装调试产品，并指导用户了解产品的日常保养与维护，每年提供不少于2次免费产品培训。 11.报修后24小时内响应，同型号正常机器先期更换。 12.保修期5年，零部件供应5年以上，终身提供免费软件升级。 ★供应商须提供样品。 | 4 | 台 | 13000 |

供应商在响应文件提交截止时间前向招标办提交以下样品（不提供样品作废标处理）：

提供样品：1、腰椎穿刺训练模型2、高级动脉穿刺手臂模型3、高级分娩与母子急救模型4、心肺复苏模型。

（二）商务要求

- 交货时间及交货地点

1.交货时间：合同签字生效之后 30 日内交付。

2.交货地点：马鞍山市人民医院。

（二）安装验收：

1.开箱检验，采购人和供应商应共同对货物的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量进行检验。如在开箱检验中发现所交付的合同货物有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、随机文件不相符的情形，供应商应于7日内予以更换，并承担一切损失和费用。待货物补足或更换后，采购人和供应商重新对合同设备进行检验，合格后再进行安装调试。

2.供应商应派专人到现场进行安装、调试，并对相关人员进行培训。

3.供应商对货物所进行的安装调试应与产品说明书要求的性能完全一致。安装调试完毕，双方根据响应文件和产品说明书的技术标准共同进行验收，并交付合同货物相关的文件资料。在验收过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，供应商应于 7日内予以更换货物，由此产生的费用由供应商承担。验收合格后，双方签署验收报告。

（三）质量保证和售后服务

1.保证提供的货物必须为合法渠道销售的货物，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，供应商承诺所供货物与中标所示货物明细完全一致，不存在任何偏差。如货物的规格或质量与合同不符，或货物存在缺陷，供应商应接到采购人书面通知后 7 日内按合同确定的规格、质量更换或修补，其费用由供应商承担。同时相应延长质量保证期。

2.如因设备的规格、质量问题经协商一致同意退货，供应商按合同规定的货款退还给采购人，并承担退货发生的所有损失和费用。

3.如因货物的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由供应商承担。

4.供应商保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

6.从货物安装验收合格之日算起质保期 12 个月，质保期内货物如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

- 7.在保修期内，接到采购人货物故障报修后供应商技术人员应在 48 小时内到现场检修排除故障（不可抗拒力量除外）。

- （四）付款方式：

- 合同签订后, 供应商开具合同总价的正式有效全额发票。验收合格后，按医院财务部门规定向供应商支付合同总价款。